珠海国家高新技术产业开发区

新青科技工业园区

（2021年度）

环境管理现状评估报告

| 编制单位： | 珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会 |
| --- | --- |
|  | 广西博环环境咨询服务有限公司 |

二○二二年十二月

目  录

1、前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 评估内容	1

1.3 园区概况	1

1.4 主要编制依据	2

2、园区概况、规划环评和审查意见落实情况	3

2.1 园区概况	3

2.2 园区历史及规划环评开展情况	4

2.3 珠海高新区管委会2010年规划环评时期园区规划情况	8

2.4 规划环评审查意见落实情况	11

2.5 园区内现有敏感目标情况	14

2.6 园区规划修编情况	16

3、园区内建设项目情况	18

3.1建设项目环保手续执行情况	18

3.2 建设项目主要污染物产生和治理情况	21

3.3 建设项目与园区主导产业方向符合性分析	26

4、园区污水集中治理设施情况	30

4.1 园区污水集中处理方案	30

4.2 污水集中处理设施建设情况	30

4.3 污水管网建设情况	35

4.4 新青水质净化厂运行情况	30

4.5污水治理设施改进计划	32

5、园区能源使用情况	39

6、园区固体废物产生及处置情况	40

6.1 入园企业固体废物产生情况	40

6.2  园区固体废物集中治理情况	42

7、区域环境质量情况	43

7.1 区域大气环境质量现状	43

7.2 区域水环境质量现状	43

8、园区环境管理体系建设情况	45

8.1 园区管理机构简介	45

8.2 园区环境管理体制建设情况	45

8.3 生态环境主管部门对园区环境管理情况	46

9、园区环境风险防控情况	47

9.1 园区环境风险预案编制情况	47

9.2 入园企业环境风险应急预案编制情况	47

10、结论与改进措施	53

10.1 现状评估结论	53

10.2 存在问题及改进措施	54

# 1、前言

## 1.1 项目由来

根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函[2020]44号）和《广东省生态环境厅印发<关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见>的通知》（粤环发[2019]1号）中有关开发区、专业园区应开展年度环境管理状况评估的要求，以及《广东省生态环境厅关于印送我省省级以上产业园区及专业园区环境管理状况评估工作开展情况的函（粤环函）[2019]264 号》，《珠海市生态环境局关于进一步做好省级以上产业园区规划环评和环境管理状况评估工作的函》（珠海市生态环境局 ，2021年6月9日）等相关文件要求，珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会组织开展了珠海新青科技工业园2021年度环境管理状况评估工作，并编制完成了《广东珠海新青科技工业园区（2021年度）环境管理现状评估报告》。

## 1.2 评估内容

本次现状评估以2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》中新青科技工业园区2.0平方公里规划范围为评估对象，2021年为评估年度，评估内容包括园区环评报告书及审查意见落实情况，入园企业环保手续、日常环境管理、污染物排放及治理情况，园区污水治理设施、污水管网、燃气管网等配套设施建设情况，区域环境质量现状，园区环境管理情况等方面。

## 1.3 园区概况

珠海国家高新区新青科技工业园于1999年成立，园区地理位置优越，交通便捷。园区高起点规划，高标准建设，基础设施配套、公共服务设施完善，是珠海市重点园区之一。园区位于珠海市斗门珠峰工业走廊两旁，距珠海机场二十公里，分别距珠海港、斗门港二十五公里、十公里，三十分钟可达拱北和澳门。新青科技工业园为珠海高新技术产业开发区四园一海岸中四园之一，根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），新青科技工业园规划面积为2.0平方公里，重点发展完善玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链，并围绕这个产业链发展相关配套产业和支撑产业。

经过多年发展，新青科技工业园目前已形成电子终端产品、电子线路板、电池类、电缆类产品为主的电子信息产业集群，拥有伟创力集团、汉胜科技、运泰利自动化、冠宇电池等一批著名企业。2021年度，园区2.0平方公里规划范围内工业总产值约132亿元。

## 1.4 主要编制依据

（1）《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函[2020]44号）；

（2）《广东省生态环境厅印发<关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见>的通知》（粤环发[2019]1号）；

（3）《广东省生态环境厅关于印送我省省级以上产业园区及专业园区环境管理状况评估工作开展情况的函（粤环函）[2019]264 号》；

（4）《珠海市生态环境局关于进一步做好省级以上产业园区规划环评和环境管理状况评估工作的函》，（珠海市生态环境局 ，2021年6月9日）；

（5）《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（珠府〔2021〕38号）；

（6）《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》清华大学；

（7）《关于珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2010]128号）。

# 2、园区概况、规划环评和审查意见落实情况

## 2.1 园区概况

园区名称：珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园（文中简称为新青科技工业园）。

管理部门：珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会。

园区概况：根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），珠海高新技术产业开发区由南屏科技工业园、三灶科技工业园、新青科技工业园、白蕉科技工业园和科技创新海岸五部分组成，行使市一级经济管理权限。珠海高新区根据不同的区位特点，确定了各园区不同的发展重点和产业特色。其中，新青科技工业园位于珠海市斗门区珠峰大道两侧，东临新青村，南到鸡嘴冲旁，西临西铺村，北靠司马山。规划用地面积2.0平方公里，重点发展完善玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链，并围绕这个产业链发展相关配套产业和支撑产业。

土地利用规划：根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），园区分为公共设施用地、生活居住用地、工业用地、和绿化用地。①公共设施用地：整个园区的管理中心位于东侧珠峰大道入口处，在单身宿舍区紧邻中心绿带布置了为其服务的公共服务设施，为生活区配套的公共服务设施布置于居住中心位置；②生活居住用地规划在排洪渠绿带边安排单身宿舍，为整个园区配套的居住用地放在园区北端现状外商俱乐部周围，规划在珠峰大道南也布置了居住用地；③工业用地：工业用地被规划主轴和珠峰大道自然分为三大片：东片、西片和南片，规划东片用地以发展有一定科技含量的普通工业为主；南片工业用地规划为综合性工业用地，规划西片工业用地以发展与电子通讯技术有关的高新技术产业为主。园区规划图见图2-1。

园区企业情况：2010年园区规划环评时期已入驻和拟入驻的主要企业共40家。经过十多年的发展，截止2021年年底，2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划环评审批2.0平方公里的园区范围内现有规模以上企业39家，规模以下企业77家，其中规划环评时期的40家企业中有14家企业已经关闭或者搬迁，另外16家企业存续或者更名，其余企业均为园区建成后新增企业，具体名单见表2-1和表2-2。

## 2.2 园区历史及规划环评开展情况

改革开放以来，珠海市经济和社会发展取得了巨大成就，综合经济实力持续增强，工业得到长足发展，初步建立起门类齐全、技术含量较高、具有一定规模的现代工业体系，但仍存在工业总量不大，增长速度不够快等问题。为了加快工业发展，尤其是促进珠海西部城市化步伐的加快，珠海市委市政府制定了“工业西进、城市西拓”的新战略，“城市西拓”指的是调整全市城市发展布局，使地处珠海西部城市化水平较低的金湾区和斗门区由过去以农业为主的产业结构，通过加快工业化、城市化的发展步伐来摆脱落后面貌，从而在总体上提高珠海经济总量，提升珠海的综合竞争实力。为落实珠海市委市政府的“工业西进、城市西拓”的战略，珠海市决定在西部金湾及斗门地区设立工业园区。广东珠海新青科技工业园区即是上述工业园区之一。

新青科技工业园为珠海高新技术产业开发区四园一海岸中四园之一，珠海高新区管委会于2010年委托清华大学编制完成了《广东珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》，并报送原中华人民共和国环境保护部，2010年3月19日，原中华人民共和国环境保护部审批了该环境影响报告书（见《关于珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2010]128号）），其中新青科技工业园位于珠海市斗门区珠峰大道两侧，东临新青村，南到鸡嘴冲旁，西临西铺村，北靠司马山，规划用地面积2.0平方公里。

表2-1  园区内主要企业名单（规上企业）

| 序号 | 企业名称 | 企业性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海顺电子科技（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 2 | 领懿实业（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 3 | 珠海东松环保技术有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 珠海市东松环境实业有限公司） | 规上企业 |
| 4 | 祥和科技（珠海）有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 祥和精工（珠海）有限公司） | 规上企业 |
| 5 | 珠海市诺晨电子有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 6 | 零壹电子（珠海）有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 嘉兆电子科技有限公司） | 规上企业 |
| 7 | 珠海芯创精密制造有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 8 | 珠海市分寸科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 9 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 10 | 丰鹏电子（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 11 | 珠海宇顺电子科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 12 | 珠海冠宇动力电池有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 13 | 珠海致能电子有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 14 | 珠海新业电子科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 15 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规上企业 |
| 16 | 珠海市鑫永隆电子有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 17 | 珠海市奔普电子有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 18 | 珠海冠宇电源有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 珠海科斯特电源有限公司） | 规上企业 |
| 19 | 广东欣兴旺软板技术有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 20 | 珠海市京利华电路板有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 21 | 珠海新盛包装技术有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 22 | 珠海市沃德科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 23 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规上企业 |
| 24 | 乐健科技（珠海）有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 乐健电路板（珠海）有限公司） | 规上企业 |
| 25 | 珠海冠宇新能源有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 26 | 珠海市泓立泰科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 27 | 珠海木王智能科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 28 | 珠海大白鲨磨料磨具有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规上企业 |
| 29 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 珠海科斯特电源有限公司） | 规上企业 |
| 30 | 珠海华而美照明有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规上企业 |
| 31 | 珠海巨利新材料有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 32 | 珠海市宏广科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 33 | 珠海市科晶隆电子科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 34 | 珠海市参田科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 35 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 36 | 珠海市科迪电子科技有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 37 | 珠海市佳创兴精密机械有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |
| 38 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 规划环评时期更名企业 （原 珠海市运泰利发展有限公司） | 规上企业 |
| 39 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 新增企业 | 规上企业 |

表2-2  园区内主要企业名单（规下企业）

| 序号 | 企业名称 | 企业性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市银岭冷冻设备有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 2 | 珠海盈凯电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 3 | 珠海市斗门丽成制衣有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 4 | 珠海市瑞祺电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 5 | 珠海市祥志精工科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 6 | 珠海市格尔勒焊接科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 7 | 珠海方赢电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 8 | 珠海盛远精密机械有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 9 | 珠海麦凯迪科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 10 | 珠海市斗门区新青建龙高新科技产品保税仓有限公司（伟创力仓库） | 规划环评时期续存企业 | 规下企业 |
| 11 | 珠海市其美工艺品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 12 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 13 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 规划环评时期续存企业 | 规下企业 |
| 14 | 珠海市诚泰电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 15 | 元晠科技（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 16 | 珠海伱迈特电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 17 | 珠海永艺电子科技有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规下企业 |
| 18 | 珠海市丰顺电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 19 | 珠海市鸿金都工艺品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 20 | 珠海市嘉冠电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 21 | 珠海市达洋工贸有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规下企业 |
| 22 | 珠海京毅电子设备有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 23 | 珠海市软信通电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 24 | 珠海汉瓷精密科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 25 | 珠海市丹尼尔电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 26 | 珠海市梦幻香日用品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 27 | 珠海市裕华升电路有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 28 | 珠海市精准机械设备有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 29 | 伟格电子(珠海)有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 30 | 珠海骏业电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 31 | 佳源电子（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 32 | 珠海正国机械科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 33 | 珠海市维丹电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 34 | 珠海市诚信包装制品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 35 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 36 | 珠海市富想五金制品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 37 | 珠海市钇润电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 38 | 珠海市锐颖精密材料有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 39 | 珠海市隆丰电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 40 | 珠海海盛电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 41 | 珠海市伟利佳电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 42 | 珠海市丰本科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 43 | 升柏（珠海）精密工具有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 44 | 珠海鑫板电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 45 | 珠海市毅东电子制造有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 46 | 珠海城艺丝花有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 47 | 珠海市邦普科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 48 | 珠海市斗门区达源纸品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 49 | 珠海市世科机械有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 50 | 宏伟精密吸塑材料（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 51 | 珠海市乐高金属制品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 52 | 珠海市欣恒天电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 53 | 珠海市宗林电子制品有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 54 | 珠海市诚创自动化科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 55 | 珠海市艺创模具有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 56 | 珠海市卓艺印刷有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 57 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 规划环评时期续存企业 | 规下企业 |
| 58 | 珠海栢霖机电设备有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 59 | 珠海正凯精密机械有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 60 | 珠海正利凯电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 61 | 新怡印刷（珠海）有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 62 | 珠海市奔雷电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 63 | 珠海市鑫南车电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 64 | 珠海达讯门窗有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 65 | 珠海市京驰电子科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 66 | 珠海智来自动化设备有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 67 | 珠海市伟昌精密机械有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 68 | 珠海康恒电子设备有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 69 | 珠海仁和精密注塑有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 70 | 珠海市艮生电子有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 71 | 珠海市左腾精密切削刀具有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 72 | 珠海市耀康精密制造有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 73 | 珠海市宇骏科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 74 | 珠海市恩科电子材料有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 75 | 珠海市芬诺科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 76 | 珠海安普特科技有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |
| 77 | 珠海市华泰环保科技股份有限公司 | 新增企业 | 规下企业 |

## 2.3 珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会2010年规划环评时期园区规划情况

### 2.3.1 园区产业定位

根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），新青科技工业园规划用地面积为2.0平方公里，重点发展完善玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链，并围绕这个产业链发展相关配套产业和支撑产业。配套以相应的公共服务设施、公共绿地和市政基础设施等。致力于将其建成为布局合理、功能齐全、资源共享、规模化经营、配套设施完善、环境较好的现代工业园。

### 2.3.2 规划结构和功能布局

根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），新青科技工业园规划布局分为公共服务设施区、生活区和工业区，其中配套的管理、科研、公共服务设施及居住区沿园区中部的新青科技工业园排洪渠布置，形成园区的生活主轴，工业用地在此主轴两边滚动发展，园区内工业用地被生活主轴和珠峰大道自然分为 3 大片区，分别为东片、西片和南片。

### 2.3.3 土地利用规划

根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），工业园区规划用地包括居住用地、工业用地、绿地、道路广场用地、公共服务设施用地、市政设施用地、行政办公用地、绿地、商业服务用地、水域、商品展示用地、自然村、科研培训用地等。

将原工业园土地利用规划图叠加在卫星照片上可以清晰反映出目前土地利用情况与2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划的符合性，叠图结果见图2-1。

从叠图结果可以看出，园内部分工业企业和居民区的分布与园区土地利用规划不符，部分企业位于规划居住用地范围内，而新青花园、新金花园等住宅小区则位于规划的工业用地区域，另外，现存的新青村和草蓢村留用地也位于规划的工业用地范围内。根据规划环评的审查意见，对于工业园规划范围内现存的居民区、幼儿园等，应转移搬迁安置在工业区边缘，并在居住区与工业区之间设置一定宽带的隔离带，减缓工业企业对居住区的影响。新青花园位于园区东北边界的位置，新金花园位于园区西南角边界处，新青村和草朗村则位于园区东南角的位置，均为工业区的边缘地带，与园区企业之间也有道路和绿化带相隔，可减缓工业污染对居住区的影响。

目前新青科技工业园片区已重新编制了片区控制性详细规划，对用地现状与土地利用规划不符的区域进行了修编和调整，使片区居住用地和工业用地的分布更加合理。

图2-1  新青科技工业园土地利用规划图（叠加现状卫星照片）

## 2.4 规划环评审查意见落实情况

对照《关于珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2010]128号），新青科技工业园区对审批意见的落实情况见表2-3：

表2-3  规划环评批文落实情况表

| 序号 | 批复意见 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高新区的功能定位和布局总体合理，但存在工业废水超标排放、水资源重复利用率不高、污水处理基础设施滞后等问题。因此，应依据《报告书》和审查小组意见，进一步优化规划方案，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效预防和减轻规划实施可能带来的不良环境影响。 | 已落实。 目前园区已建成配套的新青水质净化厂并投入运行，园区内重点水污染企业也自建有工业废水处理站对自身产生的工业废水进行预处理，并在企业内部实现中水回用，提高水资源的重复利用率。处理后的工业废水除去回用部分之外与生活污水一并排入新青水质净化厂进行进一步处理。 目前园区污水处理系统尚存在生活污水与工业废水混排的问题，原新青水质净化厂出水水质不能稳定达标的问题已通过水质净化厂提标改造工程解决，提标后新青水质净化厂尾水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之严者，针对目前生活污水与工业废水混排问题，园区拟新建新青工业污水处理厂单独处理工业废水，原新青水质净化厂则保留作为生活污水处理厂，工程实施后，将可实现园区内工业废水、生活污水的分流排放，新青水质净化厂仅接纳园区及周边区域的生活污水，工业废水全部进入新建的工业污水处理厂处理。新青工业污水处理厂预计于2023年底投入运行。 |
| 2 | 在规划的居住区与工业区之间设置一定宽度的隔离带，减缓工业企业对居住区的影响。结合《珠海市城市总体规划》，做好新青工业园内居民转移搬迁安置，避免工业发展对居住区产生不良影响。 | 已落实。 目前园区内的敏感点有：新金花园、凤凰幼儿园、新青村、新青花园。其中新金花园位于新青科技工业园的西南角，与周边工业企业均有空地或道路间隔；新青村与工业用地间隔着新青三路，新青花园与周边工业用地有着空地或道路间隔；凤凰幼儿园位于园区南边界，与北侧厂房之间有村道相隔。目前新青科技工业园园区内居民已完成搬迁，现有敏感点均分布于工业区边界位置，与周边工业企业之间多有道路和空地间隔。受园区内企业影响较小。 |
| 3 | 提高水资源利用率和园区企业清洁生产水平，工艺废气、重金属废水和危险固废排放企业的清洁生产水平应达到同行业国际先进水平，入园项目的水耗应达到同行业国际先进水平，对已入园企业进行清洁生产审核和节能减排技术优化升级。 | 目前园区内珠海冠宇电池股份有限公司、德丽科技（珠海）有限公司、珠海市京利华电路板有限公司、乐健科技（珠海）有限公司、珠海东松环保技术有限公司等企业已完成了清洁生产审核工作，其清洁生产水平达到国际先进水平。 |
| 4 | 加快区域和园区的污水处理厂、污水管网、中水回用设施的建设，提高工业废水处理率，达标排放率和重复利用率。加强对园区污水排放的跟踪监测和管控。 | 已落实。 目前新青工业园配套新青水质净化厂已建成并投入使用，污水管网也已覆盖园区范围，园区内企业通过自建污水处理厂对工业废水进行处理，达到新青水质净化厂进水标准后排入水质净化厂进一步处理。园区内企业通过自建污水处理厂实现中水回用，提高了水的重复利用率。 新青水质净化厂安装有在线监测系统对出水水质进行管控。 新青水质净化厂于2020年开始实施提标改造，目前提标改造工程已完成并投入运行，根据2021年检测数据，提标改造后，新青污水处理厂出水可以稳定满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之严者。 新青工业污水处理厂预计与2023年底建成并投入使用，届时园区工业污水管网也将配套完善，进一步提高园区工业废水收集率和处理能力，确保尾水稳定达标排放。 |
| 5 | 做好园区固体废弃物和危险废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的机构统一处理。 | 园区内各企业均对产生的固体废物按照性质进行分类储存，储存场所满足相应标准要求，危险废物也与有资质的单位签订了危险废物处置协议，由危险废物经营资质单位运走处理，园区管委会和生态环境局对危险废物的处置进行监督和跟踪，要求企业严格执行危险废物联单转移制度，对企业内的危险废物暂存场所也进行定期检查确保符合相关要求。园区内的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 |
| 6 | 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。在规划修编时应重新编制环境影响报告书。 | 目前新青工业园片区已重新编制了控制性详细规划，下一步将开展园区规划的修编工作并重新编制规划环境影响报告书。 |
| 7 | 进一步建立健全园区环境管理机构，完善环境管理政策，加强监测能力，健全风险防范体系。 | 园区管委会负责企业日常管理并提供各项服务，同时配合当地环境主管部门和水务管理部门开展企业及园区环境管理工作，包括企业污染物排放监控、区域环境质量监测、监控、园区污水处理设施建设及管理等。下一步园区将继续强化园区企业环境管理工作，提高环境管理水平，健全企业环境管理档案和环境管理信息系统。 |

## 2.5 园区内现有敏感目标情况

根据园区的规划：将为工业区配套的管理、科研、公共服务设施及居住建筑沿排洪渠布置，形成工业区的生活主轴，工业用地在此主轴两边滚动发展。对于园区内及周边的居民点、学校等敏感目标，应合理规划其周边用地，避免在其上风向或临近区域新布置废气或噪声排放量大的企业，确保其不受不良环境影响。工业园工业用地或企业与居民点、学校等环境敏感点之间应设置合理的大气环境防护距离，并通过绿化带进行有效隔离。

新青科技工业园内目前的敏感点有：新金花园、山水花城丽春园、凤凰幼儿园、新青村、新青花园。其中新金花园和山水花城丽春园位于新青科技工业园的西南角，与周边工业企业均有空地或道路间隔；新青村与工业用地间隔着新青三路，新青花园与周边工业用地有着空地或道路间隔；这些在园区内的敏感点基本位于园区边角非主导风向位置，与周边工业企业之间并未直接相邻，多有道路和空地间隔，根据与敏感点相邻的工业企业的环评报告，这些企业均无需设置大气防护距离。敏感点现状情况见图2-2及表2-4。

表2-4 新青科技工业园敏感目标与周边企业位置关系表

| 序号 | 敏感目标名称 | 附近企业名称 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新金花园 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 东北 | 140m |
|  |  | 超毅实业南厂区 | 东北 | 200m |
| 2 | 山水花城丽春园 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 东北 | 80m |
|  |  | 超毅实业南厂区 | 东北 | 140m |
| 3 | 新青花园 | 科威达电机制造有限公司 | 西北 | 70m |
|  |  | 运泰利自动化设备有限公司 | 南 | 110m |
| 4 | 凤凰幼儿园 | 达源纸品 | 西北 | 100m |
| 5 | 新青村 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 西 | 120m |
|  |  | 珠海市运泰利电子有限公司 | 西 | 120m |
|  |  | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 西 | 190m |

图2-2  新青工业园现有敏感目标分布图

## 2.6 园区规划修编情况

经过多年发展，新青科技工业园片区企业规模和数量均有较大变化，原工业园2.0平方公里规划范围已成为制约园区发展的瓶颈，园区目前建设情况与原土地利用规划也存在一定的差异，产业发展和核心产业也与2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）中的规划产业主导方向出现偏差。2017年新青科技工业园所在片区完成了控制性详细规划的修编工作，下一步新青科技工业园将根据新控规对园区规划进行相应的修编并重新编制园区规划环评。

根据《珠海市斗门区B202d&B202e&B202f 编制单元（新青科技工业园片区）控制性详细规划（2017年修改）》，新青科技工业园区产业发展定位为电子信息产业专业化特色园区，主导产业为计算机、通信和其他电子设备制造业（核心产业）以及仪器仪表制造业（做大产业）、电气机械和器材制造业（做大产业），同时强化高附加值、智能制造、新能源、新材料等优势产业的拓展。

土地利用规划方面，目前园区工业用地与2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划的工业用地区域基本相符，主要偏差是规划的居住用地和公共服务用地与现状不符，2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划中以新青工业园排洪渠为中心形成园区的生活和服务区主轴，但目前新青排洪渠两侧基本为工业企业，生活和服务区分布于园区边界位置。修编后的控规进一步提高了新青科技工业园的工业用地土地利用效率，除现有新青花园和新金花园保留为居住用地外，其他区域基本全部调整为工业用地，同时将容积率由原来的1.0提高到1.5~3.0，符合土地集约利用的要求，也缓解了企业增资扩产的需求。

根据修编后的控规，园区工业用地分为计算机、通信和其他电子设备制造业产业组团，仪器仪表制造业产业组团，电气机械和器材制造业产业组团三大组团，沿珠峰大道和新青五路为轴线布局。居住用地和生活服务设施则设置于工业用地周边，园区西侧和北侧靠近司马山的位置，主要有草蓢居住组团、西埔居住组团、新青居住组团、新堂居住组团、五福居住组团和站点综合组团等区域构成。修编后的规划，工业用地集中连片分布，土地利用率进一步提高，生活和服务配套设施则布局于园区工业用地外围，目前已建成有山水花城、新青花园、五福花园、御景苑、里维埃拉、东方墅、华发又一城等配套完善的居住小区，将居住用地布置于园区周边区域，可大大减轻工业企业排放污染物对居住区等敏感目标的影响。

根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划环评审查意见，园区规划修编之后，应重新编制规划环境影响报告书，目前《珠海市斗门区B202d&B202e&B202f 编制单元（新青科技工业园片区）控制性详细规划（2017年修改）》已通过审批，下一步新青科技工业园将根据新控规对园区规划进行相应的修编并重新编制园区规划环评。

# 3、园区内建设项目情况

2010年园区规划环评时期已入驻和拟入驻的主要企业共40家，经过十年的发展，原有企业部分存续，部分关停或搬迁，另有一些企业新进驻园区，截至2021年底，园区内现有规模以上工业企业39家，规模以下工业企业77家，以下对现有企业的环境管理情况进行分析。

## 3.1建设项目环保手续执行情况

园区积极配合生态环境主管部门督促园区内企业严格执行环境影响评价、环保验收等相关环境管理制度，园区内现存主要企业均办理了环评手续，具体情况见表3-1：

表3-1 园区内企业环保手续执行情况

| 序号 | 企业名称 | 环评手续 | 验收手续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 珠环建表〔2020〕237号 | 自主验收 |
| 2 | 嘉兆电子科技（珠海）有限公司 （现 零壹电子（珠海）有限公司） | 珠新环管[2003]12号 | 新青环验[2004]01号 |
| 3 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 斗环建表[2014]038号 | 自主验收 |
| 4 | 珠海科斯特电源有限公司 （现 珠海冠宇电源股份有限公司） | 斗环建表〔2019〕044号 | 自主验收 |
| 5 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 珠环建[2006]18号 | 斗环验表〔2015〕8号 |
| 6 | 乐健科技（珠海）有限公司 | 斗环建书 [2010]004号 | 斗环基验〔2015〕6号 |
| 7 | 珠海大白鲨磨料磨具有限公司 | 斗环建表〔2017〕52号 | 斗环验表[2019]14号 |
| 8 | 珠海市沃德科技有限公司 | 斗环建表 [2019] 6号 | 斗环验书[2019]5号 |
| 9 | 珠海市佳创兴精密机械有限公司 | 斗环建表［2009］201 号 | 斗环基验[2016]02号 |
| 10 | 广东欣兴旺软板技术有限公司 | 斗环建表［2018］40号 |  |
| 11 | 珠海市参田科技有限公司 | 斗环建表［2019］6号 | 自主验收 |
| 12 | 珠海市京利华电路板有限公司 | 斗环建备［2019］1号 | 自主验收 |
| 13 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 斗环建表〔2017〕26 号 | 斗环验表[2019]25号 |
| 14 | 珠海市科迪电子科技有限公司 | 珠环建表〔2020〕138号 | 自主验收 |
| 15 | 珠海市诚信包装制品有限公司 | 斗环建表［2008］195号 |  |
| 16 | 珠海华而美照明有限公司 | 斗环建表［2011］156号 | 2006年9月29日斗门区环境保护局验收 |
| 17 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 （原珠海禾申堡电子科技有限公司） | 珠新环管字[2004]24号 | 斗环建验[2006]004号 |
| 18 | 珠海新盛包装技术有限公司 | 斗环建表［2019］68 号 | 斗环验表[2019]55号 |
| 19 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 斗环建表［2018］25 号 | 斗环验表[2019]17号 |
| 20 | 珠海市诺晨电子有限公司 | 斗环建表［2012］051 号 |  |
| 21 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 斗环［2005］18 号 | 斗环验书[2016]01号 |
| 22 | 祥和科技（珠海）有限公司 | 珠新环管字[2004]62号 | 斗环验登【2017】11号 |
| 23 | 珠海致能电子有限公司 | 斗环建书［2014］003号 | 斗环验表[2018]67号 |
| 24 | 珠海毅辉智能制造有限公司 | 斗环建表［2019］72 号 | 自主验收 |
| 25 | 祥和精工（珠海）有限公司 | 珠新环管字[2004]69号 | 斗环验表[2011]32号 |
| 26 | 参田电子科技（珠海）有限公司 | 珠新环管[2003]14号 |  |
| 27 | 珠海东松环保技术有限公司 | 珠新环管字[2002]29号 | 珠新环管[2003]24号 |
| 28 | 珠海市东松环境实业有限公司 | 斗环建表［2011］120号 |  |
| 29 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 珠新技管字[2001]103号 | 珠新环管[2003]16号 |
| 30 | 珠海市达洋工贸有限公司 | 斗环建表[2009]177号 | 自主验收 |
| 31 | 珠海永艺电子科技有限公司 | 斗环建表[2010]068号 |  |
| 32 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 斗环建表［2008］135号 | 斗环验表[2019]10号 |
| 33 | 珠海科威达电机制造有限公司 | 斗环建表〔2018〕 64号 |  |
| 34 | 珠海市隆丰电子有限公司 | 斗环建表〔2017〕32 号 | 自主验收 |
| 35 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 斗环建表[2012]181号 | 斗环验表[2018]63号 |
| 36 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 斗环建表[2016]055号 | 斗环验表[2018]57号 |
| 37 | 珠海市建泰环保工业园有限公司 | 斗环建备[2016]01号 | 斗环验[2011]04号 |
| 38 | 珠海市斗门区新青建龙高新科技产品保税仓有限公司（伟创力仓库） | 珠新环管字 [2004]5号 | 斗环验表[2016]15号 |
| 39 | 珠海市斗门区达源纸品有限公司 | 斗环建表［2008］114号 | 斗环建验[2010]3号 |
| 40 | 珠海市巨昇玻璃有限公司 | 斗环建表〔2019〕22 号 | 斗环验表[2019]79号 |
| 41 | 领懿实业（珠海）有限公司 | 斗环建表〔2018〕10 号 | 自主验收 |
| 42 | 名辉家具（珠海）有限公司斗门分公司 | 斗环建表[2012]024号 | 斗环验表[2013]23号 |
| 43 | 珠海市鸿金都工艺品有限公司 | 登记表备案号：201844040300000051 | 仅备案 |
| 44 | 零壹电子（珠海）有限公司 | 珠新环管[2003]12号 | 新青环验[2004]01号 |
| 45 | 珠海冠宇动力电池有限公司 | 斗环建表〔2019〕49 号 | 自主验收 |
| 46 | 珠海巨利新材料有限公司 | 斗环建表［2018］47号 | 自主验收 |
| 47 | 珠海市参田科技有限公司 | 斗环建表［2019］6号 |  |
| 48 | 珠海盈凯电子科技有限公司 | 斗环建表［2009］051号 |  |
| 49 | 珠海市瑞祺电子有限公司 | 斗环建表［2011］038号 |  |
| 50 | 珠海方赢电子有限公司 | 斗环建表［2011］062号 |  |
| 51 | 珠海市晶采食品有限公司 | 斗环建表［2009］099号 |  |
| 52 | 珠海市其美工艺品有限公司 | 登记表 | 斗环验登[2017]16号 |
| 53 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 斗环建表［2016］055号 | 斗环验表[2018]57号 |
| 54 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 斗环建表［2018］135号 |  |
| 55 | 珠海市丰顺电子有限公司 | 斗环建表［2013］037号 |  |
| 56 | 珠海市达洋工贸有限公司 | 斗环建表［2009］177号 | 斗环验表[2009]55号 |
| 57 | 珠海市梦幻香日用品有限公司 | 斗环建表［2016］07号 | 斗环验表[2017]25号 |
| 58 | 珠海永艺电子科技有限公司 | 斗环建表［2010］068号 |  |
| 59 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 斗环建表［2012］181号 | 2018年8月20日珠海市斗门区环保局验收 |
| 60 | 珠海市隆丰电子有限公司 | 斗环建表［2017］32号 | 自主验收 |
| 61 | 珠海市丰本科技有限公司 | 斗环建表［2018］13号 |  |
| 62 | 升柏（珠海）精密工具有限公司 | 珠新环管字［2004］13号 | 斗环验表[2018]41号 |
| 63 | 珠海市邦普科技有限公司 | 斗环建表［2018］28号 | 斗环验表[2019]54号 |
| 64 | 珠海市世科机械有限公司 | 斗环建表［2011］039号 |  |
| 65 | 宏伟精密吸塑材料（珠海）有限公司 | 珠新环管字［2004］66号 |  |
| 66 | 珠海市艺创模具有限公司 | 斗环建表［2018］27号 | 斗环验表[2019]43号 |
| 67 | 珠海市卓艺印刷有限公司 | 斗环建表［2016］03号 | 斗环验表[2017]39号 |
| 68 | 新怡印刷（珠海）有限公司 | 斗环建表［2011］012号 | 斗环验表[2011]35号 |
| 69 | 珠海市京驰电子科技有限公司 | 斗环建表［2018］67号 | 自主验收 |
| 70 | 珠海市伟昌精密机械有限公司 | 斗环建表［2015］036号 |  |
| 71 | 珠海仁和精密注塑有限公司 | 斗环建表［2018］31号 |  |
| 72 | 珠海市艮生电子有限公司 | 斗环建表［2013］012号 |  |
| 73 | 珠海市恩科电子材料有限公司 | 斗环建表［2015］032号 | 斗环验表[2018]17号 |
| 74 | 珠海市斗门区达源纸品有限公司 | 斗环建表［2008］114号 |  |

## 3.2 建设项目主要污染物产生和治理情况

园区内已建设有污水管网，目前园区内企业产生的废水经自建污水处理厂预处理，达到新青水质净化厂接管标准之后排入污水管网，进入新青水质净化厂进行进一步处理。企业产生的废气则通过自建的废气治理设施处理后达标排放。固体废弃物也在企业内分类暂存后交由对应处置单位处理，处置方式和暂存点设置符合环保要求。园区企业产生的各类污染物经过有效治理后达标排放，对区域环境质量影响不大。

园区主要企业2021年主要产品、主要原辅材料、污染物产生和治理情况见表3-2、表3-3。

表3-2   2021年园区主要企业污染物产生及治理情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 主要原辅料 | 工业废水排放量（吨） | 工业废水处理方式 | 工业废气排放量（万立方米） | 废水治理设施处理能力（吨/日） | 废气治理设施处理能力（立方米/时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 医疗器材件、3C产品、相枝支架年产量 | 磷酸、硫酸、铝材（含板材、构件等）、硝酸 | 14912.388 | 处理后排入新青水质净化厂 | 25404.4 | 150 | 105500 |
| 2 | 珠海巨利新材料有限公司 | 热固阻焊油墨、耐酸碱自干油墨、液态感光油墨 | 丙烯酸树脂、有机溶剂、钛白粉、滑石粉、硫酸钡 |  |  | 7212.528 |  | 35000 |
| 3 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 线路板 | 覆铜板、半固化片、铜箔、水性油墨、开油水 | 884565 | 处理后排入新青水质净化厂 | 388625.6 | 7600 | 126000 |
| 4 | 珠海市达洋工贸有限公司 | 印刷品（承印物为塑料） | 水性凹版油墨、稀释剂、溶剂型凹版油墨、塑料 |  |  | 834.68 |  | 10000 |
| 5 | 珠海市沃德科技有限公司 | 金属基板、刚性印制电路板、挠性印制电路板 | 碱（氢氧化钠）、聚合物材料、碱性蚀刻液、酸性蚀刻液、溶液型油墨 | 69008 | 处理后排入新青水质净化厂 | 18000 | 500 | 100000 |
| 6 | 珠海新盛包装技术有限公司 | 塑料薄膜、吸塑托盘 | 聚乙烯颗粒、PE、PVC | 0 |  | 4299 |  | 20000 |
| 7 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 五金配件 | 硫酸、盐酸、铁线材、锌合金 | 6968 | 处理后排入新青水质净化厂 | 500 | 300 | 309000 |
| 8 | 珠海大白鲨磨料磨具有限公司 | 树脂砂轮 | 磨料、酚醛树脂、玻璃纤维网片 |  |  | 6523.92 |  | 15000 |
| 9 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 刚性印制电路板 | 酸（硫酸）、酸（盐酸）、覆铜板、干膜、酸性蚀刻液 | 520937 | 处理后排入新青水质净化厂 | 158037 | 4800 | 81300 |
| 10 | 零壹电子（珠海）有限公司 | PCB/PCBA线路板 | 覆铜板、铜箔、半固化片、酸（盐酸）、碱（氢氧化钠） | 125718 | 处理后排入新青水质净化厂 | 29875 | 1000 | 46800 |
| 11 | 参田电子科技(珠海)有限公司 | 挠性印制电路板 | 铜箔、补强板、干膜、酸（盐酸） | 23162.831 | 处理后排入新青水质净化厂 | 10293.35 | 380 | 84000 |
| 12 | 祥和科技（珠海）有限公司 | HMLV(F&M） | 金属材料、脱脂剂 | 5324 | 处理后排入新青水质净化厂 | 0 | 2000 |  |
| 13 | 珠海致能电子有限公司 | 挠性印制电路板、金属基板 | 碱（氢氧化钠）、金属材料、酸（盐酸）、酸（硫酸）、覆铜板 | 46283 | 处理后排入新青水质净化厂 | 10800 | 705 | 62000 |
| 14 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 阳极氧化件（一般） | 硫酸、磷酸、硝酸、脱脂剂、氢氧化钠 | 9159 | 处理后排入城市下水道（再入江河、湖、库） | 462 | 50 | 5570 |
| 15 | 珠海市京利华电路板有限公司 | 刚性印制电路板 | 碱（氢氧化钠）、碱性蚀刻液、水性油墨、覆铜板、干膜 | 41711 | 处理后排入新青水质净化厂 | 716.04 | 200 | 3900 |
| 16 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 印刷品（承印物为纸） | 纸、溶剂型平版油墨、显影液、白乳胶 |  |  | 4322.08 |  | 25000 |
| 17 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 珍珠棉 | 聚乙烯、单甘脂、丁烷气、发泡母 |  |  | 6670 |  | 40000 |
| 18 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 覆铜单面线路板 | 水性油墨、酸（盐酸）、酸（硫酸）、覆铜板 | 14554 | 处理后排入新青水质净化厂 | 4711.792 | 420 | 19000 |
| 19 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 电子产品（SMT贴片）、电子产品（成品组装） | 擦网纸、无铅焊料（锡膏等，含助焊剂）、酒精 | 0 |  | 2673.75 | 0 | 15000 |
| 20 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 光通迅、相机类、手机类、汽车类 | 铝合金、铁材、钢材（含板材、构件等）、铜、吸塑盒 | 30727 | 处理后排入新青水质净化厂 | 25076.56 | 1200 | 188000 |
| 21 | 珠海欣中祺电子科技有限公司 | 刚性印制电路板、挠性印制电路板 | 碱性蚀刻液、溶液型油墨、酸性蚀刻液、干膜、去膜剂（脱膜剂） | 130674 | 处理后排入新青水质净化厂 | 111093.18 | 4000 | 198500 |
| 22 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 聚合物锂离子电池 | 钴酸锂或含钴多元复合材料、负极材料（石墨）、PVDF、溶剂（NMP）、电解液 | 12600 | 处理后排入新青水质净化厂 | 101151.254 | 45 | 305000 |
| 24 | 珠海冠宇动力电池有限公司 | 聚合物锂离子电池 | 磷酸铁锂、溶剂（NMP）、电解液、负极材料（石墨）、PVDF |  |  | 16450.967 |  | 58000 |

## 3.3 建设项目与园区主导产业方向符合性分析

根据2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划，新青科技工业园重点发展完善玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链，并围绕这个产业链发展相关配套产业和支撑产业。

新青科技工业园严格执行园区企业入驻审核制度管控要求。对需办理环评的新项目一律经管委会审核，现场查看，符合《珠海市产业发展导向目录》中优先发展类、鼓励发展类产业的项目才予以出具同意入园证明。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）要求，园区重点发展符合园区定位的高新技术产业，符合环境准入要求。截至目前，新青科技工业园未引进高耗能、高污染、高排放的企业。

据统计，园区2.0平方公里规划范围内现有规模以上工业企业39家，规模以下工业企业77家，合计116家，其中电子类相关行业企业63家，机械和设备制造类企业23家，金属制品企业8家，包装和印刷行业6家，橡胶和塑料制品企业4家，其他行业类别一共12家，上述企业与2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划园区主导产业方向一致电子类、设备制造类企业及相关配套的包装印刷、橡塑制品行业，合计96家，占现有企业数量的83 %。剩余20家企业均不属于三类工业，多为轻污染行业。行业分布情况详见表3-4：

表3-4  园区企业行业类别表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠海安普特科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 2 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 3 | 乐健科技（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 4 | 珠海市沃德科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 5 | 珠海市恩科电子材料有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 6 | 珠海市参田科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 7 | 珠海市京利华电路板有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 8 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 9 | 珠海市科迪电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 10 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 11 | 珠海市诺晨电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 12 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 13 | 珠海致能电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 14 | 珠海永艺电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 15 | 珠海市隆丰电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 16 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 17 | 领懿实业（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 18 | 海顺电子科技（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 19 | 零壹电子（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 20 | 珠海市分寸科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 21 | 丰鹏电子（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 22 | 珠海宇顺电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 23 | 珠海新业电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 24 | 珠海市鑫永隆电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 25 | 珠海市奔普电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 26 | 珠海木王智能科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 27 | 珠海市宏广科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 28 | 珠海市科晶隆电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 29 | 珠海盈凯电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 30 | 珠海市瑞祺电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 31 | 珠海方赢电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 32 | 珠海市诚泰电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 33 | 元晠科技（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 34 | 珠海伱迈特电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 35 | 珠海市丰顺电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 36 | 珠海市嘉冠电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 37 | 珠海京毅电子设备有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 38 | 珠海市软信通电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 39 | 珠海汉瓷精密科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 40 | 珠海市丹尼尔电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 41 | 珠海市裕华升电路有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 42 | 伟格电子(珠海)有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 43 | 珠海骏业电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 44 | 佳源电子（珠海）有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 45 | 珠海市维丹电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 46 | 珠海市钇润电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 47 | 珠海市锐颖精密材料有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 48 | 珠海海盛电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 49 | 珠海市伟利佳电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 50 | 珠海市丰本科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 51 | 珠海鑫板电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 52 | 珠海市毅东电子制造有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 53 | 珠海市邦普科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 54 | 珠海市欣恒天电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 55 | 珠海市宗林电子制品有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 56 | 珠海正利凯电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 57 | 珠海市奔雷电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 58 | 珠海市鑫南车电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 59 | 珠海市京驰电子科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 60 | 珠海康恒电子设备有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 61 | 珠海市艮生电子有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 62 | 珠海市宇骏科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 63 | 珠海市芬诺科技有限公司 | 通讯和电子设备制造业 |
| 64 | 珠海市伟昌精密机械有限公司 | 通用设备制造业 |
| 65 | 珠海市耀康精密制造有限公司 | 通用设备制造业 |
| 66 | 珠海市佳创兴精密机械有限公司 | 通用设备制造业 |
| 67 | 珠海芯创精密制造有限公司 | 通用设备制造业 |
| 68 | 珠海市泓立泰科技有限公司 | 通用设备制造业 |
| 69 | 珠海市银岭冷冻设备有限公司 | 通用设备制造业 |
| 70 | 珠海市格尔勒焊接科技有限公司 | 通用设备制造业 |
| 71 | 珠海盛远精密机械有限公司 | 通用设备制造业 |
| 72 | 珠海麦凯迪科技有限公司 | 通用设备制造业 |
| 73 | 珠海市精准机械设备有限公司 | 通用设备制造业 |
| 74 | 珠海正国机械科技有限公司 | 通用设备制造业 |
| 75 | 升柏（珠海）精密工具有限公司 | 通用设备制造业 |
| 76 | 珠海市世科机械有限公司 | 通用设备制造业 |
| 77 | 珠海市诚创自动化科技有限公司 | 通用设备制造业 |
| 78 | 珠海栢霖机电设备有限公司 | 通用设备制造业 |
| 79 | 珠海正凯精密机械有限公司 | 通用设备制造业 |
| 80 | 珠海智来自动化设备有限公司 | 通用设备制造业 |
| 81 | 珠海达讯门窗有限公司 | 金属制品业 |
| 82 | 珠海市左腾精密切削刀具有限公司 | 金属制品业 |
| 83 | 祥和科技（珠海）有限公司 | 金属制品业 |
| 84 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 金属制品业 |
| 85 | 珠海市祥志精工科技有限公司 | 金属制品业 |
| 86 | 珠海市富想五金制品有限公司 | 金属制品业 |
| 87 | 珠海市乐高金属制品有限公司 | 金属制品业 |
| 88 | 珠海市艺创模具有限公司 | 金属制品业 |
| 89 | 珠海冠宇动力电池有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
| 90 | 珠海冠宇新能源有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
| 91 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
| 92 | 珠海冠宇电源有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
| 93 | 珠海华而美照明有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
| 94 | 珠海市达洋工贸有限公司 | 包装装潢及其他印刷业 |
| 95 | 新怡印刷（珠海）有限公司 | 印刷业 |
| 96 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 印刷业 |
| 97 | 珠海市斗门区达源纸品有限公司 | 印刷业 |
| 98 | 珠海市诚信包装制品有限公司 | 印刷业 |
| 99 | 珠海市卓艺印刷有限公司 | 印刷业 |
| 100 | 宏伟精密吸塑材料（珠海）有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
| 101 | 珠海仁和精密注塑有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
| 102 | 珠海新盛包装技术有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
| 103 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
| 104 | 珠海市鸿金都工艺品有限公司 | 工艺美术及礼仪用品制造 |
| 105 | 珠海市其美工艺品有限公司 | 工艺美术及礼仪用品制造 |
| 106 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 工艺美术及礼仪用品制造 |
| 107 | 珠海市斗门丽成制衣有限公司 | 纺织服装、服饰业 |
| 108 | 珠海城艺丝花有限公司 | 纺织服装、服饰业 |
| 109 | 广东欣兴旺软板技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
| 110 | 珠海市梦幻香日用品有限公司 | 日用化学产品制造 |
| 111 | 珠海市华泰环保科技股份有限公司 | 研究和试验发展 |
| 112 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 仪器仪表制造业 |
| 113 | 珠海巨利新材料有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| 114 | 珠海市斗门区新青建龙高新科技产品保税仓有限公司（伟创力仓库） | 仓储业 |
| 115 | 珠海大白鲨磨料磨具有限公司 | 非金属矿物制品业 |
| 116 | 珠海东松环保技术有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |

由此可见，目前园区内企业以污染程度较轻的一类、二类工业为主，无三类工业，符合主导产业方向及相关配套的企业占现有企业的83％，新增的企业中与电子类行业相关企业数量较多，说明园区产业发展基本符合2010年规划的主导产业方向。

# 4、园区污水集中治理设施情况

## 4.1 园区污水集中处理方案

根据《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》，规划环评时期新青科技工业园污水处理方案为：沿园区道路布置污水管道，排向园区南侧外部，园区独立设置污水处理厂，园区内工业企业有毒、有害污水需由企业处理，符合国家城市污水系统排入标准后方可接入园区污水管，园区污水由管道系统集中后排入园区独立污水处理厂处理。

目前新青科技工业园配套新青水质净化厂已建成并投入运行多年，污水管网也已覆盖整个工业园区。

## 4.2 污水集中处理设施建设情况

斗门区新青水质净化厂位于珠海市斗门珠峰大道南侧，新青二路南与新青三路南之间，占地面积为43176.677平方米，纳污范围包括洪吉工业区和新青科技工业区，收纳该区域的生产废水和生活污水。园区内工业企业有毒、有害污水需由企业预处理，符合国家城市污水系统排入标准后方可接入园区污水管，园区污水由管道系统集中后排入新青水质净化厂处理，新青水质净化厂的设计进水水质拟定为CODCr 400mg/L，BOD5 250mg/L,SS 250mg/L, NH3-N 30mg/L, TP 5mg/L,重金属水质指标及其他指标参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3802-1999）。污水处理工艺采用CASS工艺，建设规模为日处理污水3.5万吨，设计出水水质为CODCr≤40mg/L，BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L, NH3-N≤8mg/L, TP≤0.5mg/L。收集的废水经处理达到出水水质标准后排入鸡啼门水道。

## 4.3 新青水质净化厂历史运行情况

根据新青水质净化厂2015-2019年实际进出水水质监测资料，该厂运行中存在以下问题：1、进水中 BOD5、CODCr 偏低，SS 数值偶尔超出设计范围，而氨氮、TN、TP 则长期严重超标，检测值甚至高于污染企业的允许排放值及《污水排入城镇下水道标准》。2、进水中存在重金属超标现象。

新青水质净化厂实际进水水质与原设计进水水质偏差较大，因此新青水质净化厂的建成后运行处于不稳定状态，且已经维持满负荷运行。

根据新青水质净化厂提供的2015-2019年的运行数据，实际进出水水质情况如下表所示。

表4-1 2015.1~2018.2 新青厂实际进水水质统计表

| 项目（单位：mg/L） | BOD5 | CODCr | SS | TN | 氨氮 | TP | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99%覆盖率 | 161 | 665 | 893 | 262 | 242 | 36.1 | 9.63 |
| 95%覆盖率 | 82 | 317 | 286 | 189 | 169 | 23 | 6.79 |
| 90%覆盖率 | 76 | 204 | 176 | 138 | 126 | 18.2 | 3.44 |
| 平均值 | 42.9 | 135.2 | 109.2 | 55.4 | 44.8 | 8.3 | 1.41 |
| Max | 202 | 893 | 951 | 388 | 269 | 45.1 | 11.1 |
| 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)B级 | 350 | 500 | 400 | 70 | 45 | 8 | 2 |

表4-2 2017.2~2019.12 新青厂实际进水水质统计表（单位:mg/L）

| 采样时间 | 总镍 | 六价铬 | 检测单位 | 检测报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.2.26-3.1 | 0.056-0.245 | -- | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2170004328101Cb |
| 2017.3.2-3.2 | 0.038-0.604 | -- | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2170004328101Cc |
| 2017.9.28-10.1 | ＜0.05-0.34 | -- | 广州市谱尼测试技术有限公司 | ALBBDNIA20081555 |
| 2017.10.23-11.02 | ＜0.05-0.29 | -- | 谱尼测试集团深圳有限公司 | MLBGMW2B04233555 |
| 2018.5.7 | 0.1 | ＜0.004 | 珠海市水质监测中心 | ZHSZ(W)20180507024 |
| 2018.11.13 | 0.04 | ＜0.004 | 珠海市水质监测中心 | ZHSZ(W)20181113003 |
| 2019.5.22 | -- | ＜0.004 | 珠海市水质监测中心 | ZHSZ(W)20190522003 |
| 2019.12.11 | -- | ＜0.004 | 珠海市水质监测中心 | ZHSZ(W)20191211009 |

备注：新青水质净化厂进水水质要求：总镍≤1，六价铬≤0.5。

表4-3  2015-2018年新青水质净化厂实际出水水质统计表

| 项目（单位：mg/L) |  | BOD5 | CODCr | SS | TN | NH4+-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99％覆盖率 | 出水 | 9 | 36.75 | 22.5 | 16.38 | 15.58 | 1.05 |
| 95％覆盖率 | 出水 | 7.28 | 33.5 | 17 | 14.45 | 12.88 | 0.86 |
| 90％覆盖率 | 出水 | 6.53 | 29.75 | 14 | 12.25 | 8.58 | 0.78 |
| 平均值 | 出水 | 6.05 | 24.38 | 12.48 | 9.21 | 3.62 | 0.45 |
| Max | 出水 | 17.3 | 60 | 88 | 57.5 | 74.2 | 1.88 |
| DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级 B 标准的较严者值 | 出水 | 20 | 40 | 20 | 20 | 8 | 0.5 |

表4-4  2018~2019年新青水质净化厂实际出水水质统计表

| 采样时间 | 总铜 | 总镍 | 六价铬 | 检测单位 | 检测报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.17 | 0.038 | 0.05 | 0.004（L) | 广东中科检测技术股份有限公司 | STT 检字 20180111036 |
| 2018.10.9 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2018)第100903 号 |
| 2018.11.1 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2018)第110120号 |
| 2018.12.06 | ND | 0.06 | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2018)第120609 号 |
| 2019.01.02 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第010209 号 |
| 2019.02.14 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第021409 号 |
| 2019.03.05 | ND | 0.16 | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第030514 号 |
| 2019.04.02 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第040210 号 |
| 2019.05.05 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第050509 号 |
| 2019.06.03 | 0.11 | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第060314号 |
| 2019.07.04 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第070411 号 |
| 2019.08.05 | ND | ND | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第080509 号 |
| 2019.09.02 | 0.13 | 0.09 | ND | 广东安纳检测技术股份有限公司 | 安纳检字(2019)第090209 号 |
| 2019.10.09 | ND | 0.047 | ND | 广州中检源检测技术股份有限公司 | 20191025010G |
| 2019.11.11 | 0.023 | - | ND | 广州中检源检测技术股份有限公司 | 20191126017-1 |
| 2019.12.05 | ND | - | ND | 广州中检源检测技术股份有限公司 | 20191224007 |

备注：新青水质净化厂出水水质要求：总铜≤0.5，总镍≤0.05，六价铬≤0.05。

从以上表格可以看出，新青水质净化厂2015~2019年期间的进出水水质，不能稳定达到原环评设计进出水水质标准。进水主要超标的因子有 CODCr、SS、TN、氨氮、TP、总铜；出水主要超标的因子有：CODCr、SS、TN、NH4+-N、TP、总镍。

## 4.4污水治理设施改进情况

从新青水质净化厂2015-2019进出水水质监测统计结果可以看出，由于进水水质不稳定，不能满足水质净化厂的进水要求，导致新青水质净化厂处理系统超负荷运行，处理效果不能达到预期效果，出水水质时有超标现象。

针对新青水质净化厂进水水质超标的现象，2020年珠海水务环境控股集团有限公司委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制了《珠海市新青水质净化厂提标改造工程环境影响报告表》并通过珠海市生态环境局审批（批复文号：珠环建表[2020]302号），提标改造工程保持新青水质净化厂处理规模3.5万m3/d不变，改进原有处理工艺，提高出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之严者，新青水质净化厂提标改造前后设计出水水质见表4-5。

表4-5 新青水质净化厂提标改造前后设计出水水质（单位： mg/L）

| 序号 | 项目 | 现有工程 | 提标改造后 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | ≤20 | ≤10 | -10 |
| 2 | CODCr | ≤40 | ≤40 | 0 |
| 3 | SS | ≤20 | ≤10 | -10 |
| 4 | TN | ≤20 | ≤15 | -5 |
| 5 | NH3-N | ≤8 | ≤5 | -3 |
| 6 | TP | ≤0.5 | ≤0.5 | 0 |
| 7 | 总铜 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0 |
| 8 | 总镍 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0 |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0 |
| 10 | pH值 | 6-9 | 6-9 | 0 |

提标改造工程主体工程已于2020年底完工，2021年新青水质净化厂出水水质监测结果见表4-5，统计结果见表4-6：

表4-6 2021年新青水质净化厂实际出水水质监测结果表

| 采样时间 | pH | SS | BOD5 | CODCr | NH4+-N | TP | 检测单位 | 检测报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.7 | 7.36 | 13 | 9.2 | 24 | 1.10 | 0.15 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）011505/A |
| 2021.1.18 | 7.58 | 4 | 5.9 | 17 | 4.83 | 0.16 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）020101/A |
| 2021.2.2 | 7.67 | 4 | 10 | 29 | 0.903 | 0.21 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）020805/A |
| 2021.2.19 | 7.33 | 7 | 4.6 | 13 | 1.31 | 0.44 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）030105/A |
| 2021.3.8 | 7.37 | 8 | 5.3 | 15 | 1.9 | 0.4 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）031501/A |
| 2021.3.19 | 7.12 | 8 | 3.6 | 10 | 1.05 | 0.24 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）032602/A |
| 2021.4.7 | 6.98 | 4 | 3.8 | 11 | 0.544 | 0.12 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）042204/A |
| 2021.4.19 | 7.56 | 4 | 5.7 | 15 | 1.96 | 0.18 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）042901/A |
| 2021.5.6 | 7.57 | 4 | 2.1 | 7 | 0.464 | 0.17 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）051806/A |
| 2021.5.24 | 6.98 | 5 | 4.1 | 14 | 0.763 | 0.27 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）060201/A |
| 2021.6.2 | 6.6 | 4 | 1.7 | 5 | 0.507 | 0.21 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）061003/A |
| 2021.6.18 | 6.6 | 12 | 4.7 | 16 | 5.71 | 0.33 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）070201/A |
| 2021.7.5 | 6.8 | 5 | 2.5 | 7 | 1.40 | 0.41 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）071609/A1 |
| 2021.7.22 | 6.8 | 4 | 4.1 | 11 | 0.583 | 0.37 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）072901/A1 |
| 2021.8.2 | 6.6 | 4 | 4.1 | 13 | 0.464 | 0.15 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）081603/A1 |
| 2021.8.19 | 6.8 | 4 | 2.8 | 8 | 2.46 | 0.42 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）083101/A1 |
| 2021.9.13 | 6.6 | 4 | 5.7 | 20 | 0.129 | 0.04 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）092403/A1 |
| 2021.9.23 | 6.7 | 4 | 4.3 | 11 | 0.845 | 0.18 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）100805/A1 |
| 2021.10.12 | 7.9 | 9 | 3.4 | 12 | 0.078 | 0.02 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）110103/A1 |
| 2021.10.28 | 6.9 | 4 | 4.2 | 14 | 0.665 | 0.38 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）110503/A1 |
| 2021.11.1 | 7.1 | 4 | 7.4 | 26 | 1.28 | 0.30 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）111804/A1 |
| 2021.11.15 | 6.9 | 7 | 8.0 | 26 | 0.591 | 0.31 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）112506/A1 |
| 2021.12.1 | 6.8 | 7 | 5.6 | 19 | 0.904 | 0.21 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）121503/A1 |
| 2021.12.15 | 6.5 | 5 | 7.3 | 21 | 3.89 | 0.14 | 珠海天和检测技术有限公司 | TH（2021）122405/A1 |
| 提标后排放标准 | 6-9 | 10 | 10 | 40 | 5 | 0.5 |  |  |
| 提标前排放标准 | 6-9 | 20 | 20 | 40 | 8 | 0.5 |  |  |

表4-7  2021年新青水质净化厂实际出水水质统计表

| 项目（单位：mg/L) |  | pH | SS | BOD5 | CODCr | NH4+-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99％覆盖率 | 出水 | 7.85 | 12.77 | 9.82 | 28.31 | 5.51 | 0.44 |
| 95％覆盖率 | 出水 | 7.66 | 11.55 | 9.02 | 26.00 | 4.69 | 0.42 |
| 90％覆盖率 | 出水 | 7.58 | 8.70 | 7.82 | 25.40 | 3.46 | 0.41 |
| 平均值 | 出水 | 7.05 | 5.75 | 5.00 | 15.17 | 1.43 | 0.24 |
| Max | 出水 | 7.9 | 13 | 10 | 29 | 5.71 | 0.44 |
| DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级A 标准的较严者值 | 出水 | 6-9 | 10 | 10 | 40 | 5 | 0.5 |
| DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级B 标准的较严者值 | 出水 | 6-9 | 20 | 20 | 40 | 8 | 0.5 |

从监测结果可以看出，除SS和氨氮外，其余监测指标各月份监测结果均可满足DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级A 标准的较严者值，SS仅有两个月监测结果出现超标现象，氨氮有一个月出现超标现象。所有指标均可满足DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级B 标准的较严者值。

新青水质净化厂提标改造工程主体工程已于2020年底完工，但目前尚未完成竣工环保验收，因此现阶段出水水质仍执行DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级B 标准的较严者值。从2021年监测数据可以看出，新青水质净化厂出水可稳定满足DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级B 标准的较严者值，大部分指标可满足DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级A 标准的较严者，说明目前新青水质净化厂实际工艺处理能力已可满足DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级A 标准的较严者值要求，待项目完成竣工环保验收后，将进一步加强管理，确保出水水质可以稳定满足DB4426-2001 第二时段一级标准和 GB18918-2002 一级A 标准的较严者。

## 4.5 污水管网建设情况

新青水质净化厂配套管网现有工程于2009年开始建设，2011年8月投入使用，主干管沿珠峰大道敷设，管径为 D500~D1500，次支管网沿珠峰大道以北的工业园区内现状道路及河涌两岸敷设,珠峰大道以南分别沿黄金路、鸡咀路各铺设一条支管，沿新青三路铺设一条通往新青水质净化厂的主干管。目前污水管网建设情况见图4-1。

图4-1 现状污水管网图

## 4.6 污水集中治理规划情况

为进一步改善园区污水治理情况，减轻现有新青水质净化厂运行负荷，同时也为后期园区及周边区域社会和经济发展提供更有力支持，新青工业园片区拟实施生活污水和工业废水分流排放及治理，拟新建工业污水处理厂一处，专门用于处理区域工业废水，而原新青水质净化厂则专门负责处理生活污水，分流排放和治理后，有利于污水处理厂的稳定运行，确保出水水质稳定达标。新青工业污水处理厂环境影响评价已于2022年6月获珠海市生态环境局审批，审批文号珠环建书[2022]17号，目前新青工业污水处理厂及其配套污水管网工程已开始动工，计划于2023年底建成并投入运行。

新青工业污水处理厂拟建于新青三路南6号旁，现有新青水质净化厂附近，设计规模3.5万m3/d，用地面积约40000 m2，出水标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准之严者，处理后的尾水通过内河涌排入鸡啼门水道，工业污水处理厂及配套工业污水管网规划情况见图4-2。

新青工业污水处理厂建成后，将大大提高园区污水处理能力，确保污水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之严者后排放，有利于保护区域地表水环境质量和纳污水体鸡啼门水道的水环境质量。

图4-2  工业污水处理系统规划图

# 5、园区能源使用情况

目前园区内用能企业使用能源主要为清洁能源，包括天然气、电能、太阳能、轻质柴油等，逐步淘汰煤、重油、生物质燃料等污染大的燃料。新青工业园天然气供应来自金湾天然气门站，管道在湖心路向北沿湖心路敷设一条南北方向主干管道，分为两路，一路穿越黄杨河进入珠峰大道至省道270（中间途经新青工业园），一路管道沿白蕉路向北至井岸大桥。

2021年，主要天然气使用企业包括伟创力制造（珠海）有限公司、多丽制衣（珠海）有限公司、德丽科技（珠海）有限公司、珠海东松环保技术有限公司、珠海市鹏辉电池公司等，2021年合计用气量：987284立方米。

# 6、园区固体废物产生及处置情况

## 6.1 入园企业固体废物产生情况

园区企业产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物，产生上述废物的企业均对其产生的不同种类的固体废物采取了相应的处理处置措施，生活垃圾收集后由环卫部门处理，一般工业固体废物则与废品回收公司或其他有相应资质的单位签订回收协议回收处理，危险废物则严格按照危险废物的管理要求，与有相应危险废物处置资质的单位签订处置协议，委托处理；危险废物产生后在企业内部按《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》（2013年修订）的相关要求设置暂存场所储存，定期交委托单位运走处理，危险废物转移过程中严格遵守危险废物联单转移制度。

园区内主要产生危险废物的单位和危险废物种类见表6-1：

表6-1  2021年园区主要企业危险废物产生情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 废物类别 | 类别名称 | 年产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥和科技（珠海）有限公司 | HW17 | 表面处理废物 | 12.1 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
| 2 | 零壹电子（珠海）有限公司 | HW22 | 含铜废物 | 202.037 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW29 | 含汞废物 |  |  |
|  |  | HW33 | 无机氰化物废物 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
|  |  | HW13 | 有机树脂类废物 |  |  |
|  |  | HW16 | 感光材料废物 |  |  |
|  |  | HW17 | 表面处理废物 |  |  |
| 3 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 0.05 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 4 | 珠海冠宇动力电池有限公司 | HW13 | 有机树脂类废物 | 97.427 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW31 | 含铅废物 |  |  |
|  |  | HW34 | 废酸 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 5 | 珠海致能电子有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 112.313 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW16 | 感光材料废物 |  |  |
|  |  | HW17 | 表面处理废物 |  |  |
|  |  | HW22 | 含铜废物 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 6 | 德丽科技（珠海）有限公司 | HW17 | 表面处理废物 | 4878.592352 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW31 | 含铅废物 |  |  |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
|  |  | HW16 | 感光材料废物 |  |  |
|  |  | HW22 | 含铜废物 |  |  |
|  |  | HW13 | 有机树脂类废物 |  |  |
|  |  | HW29 | 含汞废物 |  |  |
| 7 | 珠海市京利华电路板有限公司 | HW22 | 含铜废物 | 193.432 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW16 | 感光材料废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW17 | 表面处理废物 |  |  |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
| 8 | 珠海新盛包装技术有限公司 | HW49 | 其他废物 | 0.3583 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
| 9 | 珠海市沃德科技有限公司 | HW22 | 含铜废物 | 175.656 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW13 | 有机树脂类废物 |  |  |
| 10 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 202.443 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
|  |  | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 |  |  |
|  |  | HW29 | 含汞废物 |  |  |
|  |  | HW17 | 表面处理废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
| 11 | 乐健科技（珠海）有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 3775.8976 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW22 | 含铜废物 |  |  |
|  |  | HW29 | 含汞废物 |  |  |
|  |  | HW31 | 含铅废物 |  |  |
|  |  | HW33 | 无机氰化物废物 |  |  |
|  |  | HW34 | 废酸 |  |  |
|  |  | HW35 | 废碱 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW16 | 感光材料废物 |  |  |
|  |  | HW17 | 表面处理废物 |  |  |
|  |  | HW21 | 含铬废物 |  |  |
| 12 | 珠海大白鲨磨料磨具有限公司 | HW49 | 其他废物 | 7.57 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW11 | 精（蒸）馏残渣 |  |  |
| 13 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 70.266 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW13 | 有机树脂类废物 |  |  |
|  |  | HW34 | 废酸 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 14 | 珠海巨利新材料有限公司 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 2.36 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 15 | 珠海金皓电子配件有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 586.83022 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW16 | 感光材料废物 |  |  |
|  |  | HW22 | 含铜废物 |  |  |
|  |  | HW29 | 含汞废物 |  |  |
| 16 | 珠海市运泰利电子有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 0.21568 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 17 | 珠海市信元电子科技有限公司 | HW17 | 表面处理废物 | 56.751 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
| 18 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | HW16 | 感光材料废物 | 2.1974 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 19 | 珠海市达洋工贸有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 0.032 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 20 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | HW17 | 表面处理废物 | 323.4 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 21 | 珠海巨利新材料有限公司 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 2.36 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |  |  |
|  |  | HW12 | 染料、涂料废物 |  |  |
|  |  | HW49 | 其他废物 |  |  |
| 22 | 珠海市信豪工艺有限公司 | HW17 | 表面处理废物 | 1016.374 | 委托有相关危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | HW34 | 废酸 |  |  |

## 6.2  园区固体废物集中治理情况

园区内各企业均对产生的固体废物按照性质进行分类储存，储存场所满足相应标准要求，危险废物也与有资质的单位签订了危险废物处置协议，由危险废物经营资质单位转移处理，园区管委会和生态环境局对危险废物的处置进行监督和跟踪，要求企业严格执行危险废物联单转移制度，对企业内的危险废物暂存场所也进行定期检查确保符合相关要求。园区内的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

# 7、区域环境质量情况

## 7.1 区域大气环境质量现状

根据《＜珠海市环境空气质量功能区划分＞的通知》（珠环【2011】357 号）中的规定，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

2020年珠海市空气质量总体同比去年有所改善，全市六项污染物中SO2均值同比持平，其余污染物均值同比下降。PM2.5污染物浓度达到19微克/立方米，达到世界卫生组织二级标准。2020年空气质量达标率为93.4%，较2019年同期上升6.8个百分点，有效监测天数共366天，其中：优224天，良118天，轻度污染23天，中度污染1天，重度污染0天；优良天数共计342天，同比增加26天。根据生态环境部公布，2020年珠海市在全国168个重点城市中排名第11位，改善辐度在全国168个重点城市中排名第14位。

2021年珠海市空气质量达标率为95.1%，较2020年上升1.7个百分点，有效监测天数共365天，其中：优192天，良155天，轻度污染18天；优良天数共计347天，同比增加5天。全市六项污染物中NO2和CO均值同比下降，其余污染物均值同比上升。PM2.5均值为20微克/立方米，同比上升5.3%；PM10均值为37微克/立方米，同比上升8.8%；SO2均值为6微克/立方米，同比上升20%；NO2均值为22微克/立方米，同比下降8.3%；CO均值为0.8毫克/立方米，同比下降11.1%；O3均值为144微克/立方米，同比上升1.4%。PM2.5污染物浓度达到20微克/立方米，达到世界卫生组织二级标准。根据生态环境部公布数据，2021珠海市在全国168个重点城市中排名第10位。

## 7.2 区域水环境质量现状

园区内的工业废水和生活污水排入新青水质净化厂处理后，通过内河涌最终排入鸡啼门水道。新青水质净化厂排水口位于鸡啼门水道尖峰大桥和鸡啼门大桥之间，尖峰大桥和鸡啼门大桥均设置有水质监控断面。

根据珠海市环境质量公告，2020年和2021年鸡啼门水道尖峰大桥断面和鸡啼门大桥断面水质情况见下表：

表7-1  鸡啼门水道水质监控断面监测结果表

| 河段名称 | 年份 | 断面名称 | 水质目标 | 水质现状 | 是否达标 | 超标污染物 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡啼门水道 | 2020 | 尖峰大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 是 | 无 | 珠海市环境保护监测站 |
|  |  | 鸡啼门大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 是 | 无 |  |
|  | 2021 | 尖峰大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 是 | 无 |  |
|  |  | 鸡啼门大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 是 | 无 |  |

从表中可以看出，鸡啼门水道尖峰大桥断面和鸡啼门大桥断面在2020年度和2021年度水质均达到了II类水标准，均优于Ⅲ类水质目标要求。

## 7.3 区域地下水环境质量现状

园区企业目前用水均使用自来水，无取用地下水进行生产的企业。

园区企业产生的各类污水和废水经过企业预处理后通过市政污水管网排入新青水质净化厂进行进一步处理后排入内河涌，最终进入鸡啼门水道。污水处理设施完善，杜绝了偷排乱排现象，有效防止了污水对地下水的污染影响。

园区企业危险废物、一般固废以及化学品仓库等均按照相关要求进行了防污染、防渗漏的措施，切断了污染园区土壤和地下水的途径。

近年来园区及周边村庄地下水水质监测结果及评价结果见表7-2及7-4：

表7-2  2016年2月29日地下水监测结果表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1鹏辉电池 | D2新青村 | D3新堂村 |  |
| 水位 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | m |
| 水温 | 18.2 | 16.9 | 17 | ℃ |
| pH值 | 7.14 | 6.86 | 7.16 | mg/L |
| 总硬度 | 71.9 | 30.3 | 45.1 | mg/L |
| 硫酸盐 | 17.2 | 8.3 | 24.3 | mg/L |
| 氯化物 | 23.5 | 16.2 | 30.5 | mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 2.35 | 0.62 | 1.96 | mg/L |
| 氨氮 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | mg/L |
| 氰化物 | ND | ND | ND | mg/L |
| 砷 | ND | ND | ND | mg/L |
| 汞 | ND | ND | ND | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | mg/L |
| 钾 | 12.3 | 6.45 | 10.2 | mg/L |
| 钠 | 18.9 | 7.06 | 21.5 | mg/L |
| 钙 | 57.9 | 25.4 | 30.5 | mg/L |
| 镁 | 11.3 | 3.13 | 12.7 | mg/L |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 个/L |

表7-3 2016年2月29日地下水监测结果评价表

| 测点编号 | pH值 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.78 | 0.6 |
| D2 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.8 |
| D3 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.65 | 0.45 |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤3 | ≤0.2 |

表7-4  2018年12月地下水监测结果表

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 地下水III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 西埔村 |  | 鸡咀村 |  | 新青村 |  |  |
|  |  | 14日 | 15日 | 14日 | 15日 | 14日 | 15日 |  |
| 水温 | ℃ | 10.6 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | -- |
| pH值 | 无量纲 | 7.21 | 7.11 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.2 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 |  | 76.8 | 75.2 | 82.6 | 85.1 | 80.9 | 84.6 | ≤450 |
| 色度（度） | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤3 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.31 | 2.14 | 2.58 | 2.05 | 1.35 | 1.4 | ≤20 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.002 |
| 氨氮 | mg/L | 0.075 | 0.082 | 0.103 | 0.108 | 0.114 | 0.122 | ≤0.2 |
| 氟化物 | mg/L | 0.98 | 0.88 | 0.36 | 0.54 | 0.84 | 0.65 | ≤1 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 202 | 208 | 168 | 162 | 184 | 173 | ≤1000 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.1 |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.001 |

从检测结果可以看出，园区地下水水质情况良好，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。说明园区运行多年，未对区域地下水水质产生明显影响。

# 8、园区环境管理体系建设情况

## 8.1 园区管理机构简介

根据《关于印发珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（斗机编[2012]56号），珠海国家高新技术产业开发区新青科技工业园管理委员会为区管理的正科级行政机构，代表斗门区人民政府对新青科技工业园进行管理。

新青科技工业园管委会设3个内设机构，其中涉及园区环保工作的职能如下：

- 办公室:负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责拟订和实施园区处理企业重、特大突发事件的应急预案，组织检查、落实责任制和各项措施；加强与职能部门、所在镇和当地村（居）组织的联系与协调等。

- 经济发展局：组织制定和实施园区的生产发展规划；协调园区内企业与政府部门、行业的关系；负责园区的企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等工作。

（三）建设管理局：组织编制工业园的总体规划、控制性详细规划、土地利用计划、园区设计、环境保护等方案；负责管理工业园各类建设项目的预（概）算、招投标、施工管理、竣工验收、结算等工作；配合相关部门检查违法建设、环境污染行为等。

## 8.2 园区环境管理体制建设情况

目前新青科技工业园管委会3个内设机构：办公室、经济发展局、建设管理局均有部分职责与环境管理工作相关，包括负责拟订和实施园区处理企业重、特大突发事件的应急预案，组织制定和实施园区的生产发展规划，组织编制工业园的总体规划、控制性详细规划、土地利用计划、园区设计、环境保护等方案。

环境主管部门是园区企业环境管理工作的强大支撑，珠海市生态环境局斗门分局对斗门区企业的环境管理工作建立了“一企一档”，对企业的环保手续、产排污情况、污染治理设施运行情况、清洁生产等进行动态管理。

管委会在2004年之前有项目审批职能，之后审批权限由珠海市生态环境局斗门分局执行（2020年1月1日后由珠海市生态环境局统一执行）。管委会对2004年之前审批的项目均建立有环保档案进行管理，后期无审批权限之后，配合珠海市生态环境局和珠海市生态环境局斗门分局做好相关工作。日常工作中主要配合珠海市生态环境局斗门分局做好企业污染物排放、环境风险管控、清洁生产等相关环境保护工作。

在下一步工作中拟进一步提高园区环境管理水平，细化管委会环境管理职能和作用，对整个园区的环境管理和入园企业的环境管理做统筹安排，建立园区企业环保档案，完善信息公开方式，配合水务部门尽快实施新青工业污水处理厂的建设，提高园区污水处理能力。

## 8.3 生态环境主管部门对园区环境管理情况

生态环境主管部门对整个斗门区范围内企业的环保工作和区域环境质量实施管理、督查和监控。目前园区所在地环境主管部门已建立有企业环保档案，对管理范围内各企业的环保手续情况、排污许可情况、排污口信息、环境统计信息、固体废物排放和处理情况、清洁生产、环境风险应急预案等重要事件均进行了记录，可随时查询企业环境管理的情况，同时建立有环保核查制度，定期对企业环保工作进行检查，发现漏洞及时通知企业进行整改。

环境主管部门对辖区内重点污染源污染治理设施重点监督，督促重点污染源安装在线监控系统，并与当地环境主管部门联网，实时监控企业污染物排放情况。目前新青工业园区内建泰环保工业园、乐健科技（珠海）有限公司、德丽科技（珠海）有限公司、珠海东松环保技术有限公司、珠海蓝冠电子科技有限公司、参田电子科技（珠海）有限公司、祥和科技（珠海）有限公司等重点污染源均安装有在线监控系统，并与环境主管部门联网。

珠海市生态环境局建立了全市环境空气自动监测系统，在全市各辖区设置多个环境空气自动监测站点。环境主管部门还对全市范围内主要河流设置监控断面，新青科技工业园的主要纳污水体鸡啼门水道在园区污水厂排污口上下游各有一个监控断面，可对鸡啼门水道水质进行动态监控。

# 9、园区环境风险防控情况

## 9.1 园区环境风险预案编制情况

目前新青科技工业园正在委托第三方技术服务单位编制园区环境风险应急预案，预计2023年初可完成应急预案编制及备案工作，届时园区环境风险应急体系将进一步建立健全，编制后的园区应急预案将与斗门区和斗门镇以及园区企业及新青水质净化厂等相关应急预案形成联动机制，建立健全园区环境风险事故应急体系。

## 9.2 入园企业环境风险应急预案编制情况

入园企业中，存在环境风险因素的企业均已按照环保要求编制了环境风险应急预案，并在当地生态环境局备案，截止2021年底，企业应急预案备案情况见表9-1：

表9-1  入园企业应急预案编制及备案情况表

| 序号 | 企业名称 | 应急预案备案情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德丽科技（珠海）有限公司 | 已备案 |
| 2 | 乐健科技（珠海）有限公司 | 已备案 |
| 3 | 零壹电子（珠海）有限公司 | 已备案 |
| 4 | 领懿实业（珠海）有限公司 | 已备案 |
| 5 | 升柏（珠海）精密工具有限公司 | 已备案 |
| 6 | 祥和科技（珠海）有限公司 | 已备案 |
| 7 | 珠海大白鲨磨料磨具有限公司 | 已备案 |
| 8 | 珠海东松环保技术有限公司 | 已备案 |
| 9 | 珠海致能电子有限公司 | 已备案 |
| 10 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 已备案 |
| 11 | 珠海冠宇动力电池有限公司 | 已备案 |
| 12 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 已备案 |
| 13 | 珠海巨利新材料有限公司 | 已备案 |
| 14 | 珠海蓝冠电子科技有限公司 | 已备案 |
| 15 | 珠海市达洋工贸有限公司 | 已备案 |
| 16 | 珠海市丹尼尔电子科技有限公司 | 已备案 |
| 17 | 珠海市斗门区山河印刷厂 | 已备案 |
| 18 | 珠海市佳创兴精密机械有限公司 | 已备案 |
| 19 | 珠海市京驰电子科技有限公司 | 已备案 |
| 20 | 珠海市京利华电路板有限公司 | 已备案 |
| 21 | 珠海市骏翔五金制品有限公司 | 已备案 |
| 22 | 珠海市沃德科技有限公司 | 已备案 |
| 23 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 已备案 |
| 24 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 已备案 |
| 25 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 已备案 |
| 26 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 已备案 |
| 27 | 珠海新盛包装技术有限公司 | 已备案 |

# 10、园区管理现状与珠海市“三线一单”相符性分析

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（珠府〔2021〕38号），珠海市环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。

全市共划定陆域环境管控单元41个，其中，优先保护单元13个，重点管控单元19个，一般管控单元9个。新青科技工业园属于重点管控单元，为划定的19个重点管控单元中的珠海高新技术产业开发区（新青科技工业园）重点管控单元（见图10-1），并制定有详细的管控要求，以下对园区管理现状于管控要求的符合性进行分析，详见表10-1：

表10-1  园区管理现状与珠海市“三线一单”管控要求符合性分析表

| 管控维度 | 序号 | 管控要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域布局管控 | 1-1 | 【产业/鼓励引导类】加快升级改造步伐，其中西片区重点发展玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链及其配套支撑产业；东片区重点发展纺织制衣、电子、机械和建材等。 | 目前园区2.0平方公里规划范围内现有规模以上工业企业39家，规模以下工业企业77家，合计116家，其中电子类相关行业企业63家，机械和设备制造类企业23家，金属制品企业8家，包装和印刷行业6家，橡胶和塑料制品企业4家，其他行业类别一共12家，上述企业与玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链及其配套支撑产业方向一致的电子类、设备制造类企业及相关配套的包装印刷、橡塑制品行业，合计96家，占现有企业数量的83 %。剩余20家企业均不属于三类工业，多为轻污染行业。说明园区目前产业分布于管控要求中产业布局一致。 |
|  | 1-2 | 【产业/禁止类】不得引入制革、洗选、印染等对水环境污染严重的企业。 | 园区内目前没有制革、洗选、印染等水污染严重的企业。 |
|  | 1-3 | 【其他/鼓励引导类】园区与西埔村、锦绣荣城小区临近的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），该范围内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业。 | 2.0平方公里园区范围西邻西埔村，临近西埔村的位置主要企业有东松环保、信豪工艺、达洋工贸、丰鹏电子、致能电子、乐健科技等企业，这些企业多为电子类和工艺制品类企业、工业噪声和工业废气排放量小，达洋工贸为包装和印刷业，有废气排放，但达洋工贸临近位置为西埔市场，对西埔村影响相对较小。锦绣荣成小区距离2.0平方公里园区范围较远且周边目前多为居住用地，开发有多个住宅小区，或商业配套，负荷区域布局管控要求。 |
| 能源资源利用 | 2-1 | 【其他/综合类】园区内新引进项目清洁生产水平应达到国际先进水平。 | 新青科技工业园严格执行园区企业入驻审核制度管控要求。对需办理环评的新项目一律经管委会审核，现场查看，符合《珠海市产业发展导向目录》中优先发展类、鼓励发展类产业的项目才予以出具同意入园证明。环评文件中均需对企业清洁生产水平进行相关分析，符合清洁生产要求的方可通过审批。 |
|  | 2-2 | 【土地资源/限制类】入园项目的容积率、投资额、项目产出和税收需满足《珠海市工业用地指南（2020年本）》的要求。 | 目前新青科技工业园新入园项目，要求容积率不低于2.0，投资不低于每亩600万元，产值不低于600万元每亩，税收不低于40万元每亩。符合《珠海市工业用地指南（2020年本）》的要求。 |
|  | 2-3 | 【水资源/限制类】2025年，单位工业增加值取水量降至广东省下达的指标。 | 前园区正在配合水务部门加强企业取水量管理，督促企业采取各项节水措施。 |
|  | 2-4 | 【能源/鼓励引导类】新入园项目优先采用天然气或电能。 | 目前园区已有天然气管网，鼓励新项目优先选用天然气和电能作为能源，2021年，主要天然气使用企业包括伟创力制造（珠海）有限公司、多丽制衣（珠海）有限公司、德丽科技（珠海）有限公司、珠海东松环保技术有限公司、珠海市鹏辉电池公司等，2021年合计用气量：987284立方米。 |
|  | 2-5 | 【能源/禁止类】禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 | 目前园区已淘汰高污染燃料的设施和设备，园区内用能企业使用能源主要为清洁能源，包括天然气、电能、太阳能、轻质柴油等。 |
| 污染物排放管控 | 3-1 | 【其他/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求，即新青科技工业园（3.01平方千米范围）各类污染物排放量控制在：COD588.58t/a、氨氮21.559t/a；二氧化硫41.158t/a、氮氧化物4.274t/a以内。 | 园区管委会积极配合珠海市生态环境局斗门分局实施污染物总量控制措施，并督促企业采取各项污染物治理设施，确保各类污染物达标排放。 |
|  | 3-2 | 【水/限制类】电镀行业执广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)“珠三角”排放限值。 | 园区内电镀或有电镀相关工艺的企业水污染物均执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)“珠三角”排放限值。 |
|  | 3-3 | 【大气/鼓励引导类类】鼓励在生产和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。 | 园区管委会配合相关部门积极推进VOCs含量原辅材料的使用，鼓励企业在生产和流通消费环节使用低VOCs含量原辅材料。 |
|  | 3-4 | 【大气/限制类】严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。 | 园区管委会积极配合珠海市生态环境局斗门分局落实国家产品VOCs含量限值标准要求，严格控制高VOCs含量原辅材料的使用。 |
|  | 3-5 | 【大气/限制类】在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。 | 园区管委会积极配合珠海市生态环境局斗门分局实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代措施，严格控制新建项目大气污染物排放。 |
|  | 3-6 | 【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。 | 园区内现有产生固体废物的企业均按照要求建设有相应的贮存场所，危险废物的产生、贮存和排放均严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》（2013年修订）及《危险废物联单转移管理办法》的相关要求进行。 |
| 环境风险防控 | 4-1 | 【风险/综合类】建立环境风险防控体系，建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，加强环境应急管理，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 | 目前园区需编制环境风险应急预案的企业均按规定编制了应急预案并备案，园区也委托了第三方机构开展园区环境风险应急预案的编制工作，预计于2023年初完成。管委会也将进一步加强环境应急管理，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 |
|  | 4-2 | 【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的项目应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤以及因事故废水直排污染地表水体。 | 园区管委会配合斗门区生态环境局对园区内需编制环境风险应急预案的企业进行监督，目前需编制环境风险应急预案的企业均按照相关规定编制了环境风险应急预案。 |
|  | 4-3 | 【土壤/综合类】纳入土壤污染重点监管单位的须依法开展自行监测、隐患排查。 | 园区管委会已配合斗门区环保局督促纳入土壤污染重点监管的单位开展自行监测和隐患排查。 |

根据表10-1分析，园区管理现状基本符合珠海市“三线一单”中本项目所在重点管控单元的管控要求。

图10-1  珠海市斗门区陆域环境管控单元图

# 11、结论与改进措施

## 11.1 现状评估结论

11.1.1园区概况

新青科技工业园为珠海高新技术产业开发区四园一海岸中四园之一，根据《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号），珠海高新技术产业开发区由南屏科技工业园、三灶科技工业园、新青科技工业园、白蕉科技工业园和科技创新海岸五部分组成，规划总面积9.8平方公里 ，其中新青科技工业园占地面积2.0平方公里。新青科技工业园重点发展完善玻璃纤维-覆铜板-线路板-线路板表面贴装-手机、电脑配件等产业链，并围绕这个产业链发展相关配套产业和支撑产业。

11.1.2园区规划环评及审查意见落实情况

珠海高新技术产业开发区于2010年编制规划环评，并获原中华人民共和国环境保护部审批，新青科技工业园作为珠海高新技术产业开发区的一部分，园区在建设过程中严格执行《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（环审[2010]128号）中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施。

- 完善环保基础配套设施。园区配套污水处理厂新青水质净化厂于2011年8月投入运行，处理能力3.5万t/d，2020年6月新青水质净化厂开始进行提标改造，目前已完工并投入试运行，提标改造后新青水质净化厂出水水质明显改善。新青工业污水处理厂目前已开始动工建设，计划于2023年底建成投入使用，工业污水处理厂建成后将负责园区内工业废水的处理，新青水质净化厂负责园区内及周边生活污水的处理，实现工业废水和生活污水的分流收集处理，进一步提高园区污水处理能力和效率，确保排水水质稳定达标。目前园区内用能企业使用能源主要为清洁能源，包括天然气、电能、太阳能、轻质柴油等，逐步淘汰煤、重油、生物质燃料等污染大的燃料，园区天然气由金湾天然气门站供应。

- 加强企业环境管理。园区积极配合生态环境主管部门督促园区内企业严格执行环境影响评价、环保验收等相关环境管理制度，园区内现存主要企业均办理了环评手续，2021年度园区未发生过重大环境污染事故。

各企业严格按照环评和审批文件要求，落实各项污染治理措施，园区各企业产生的废气经自建废气治理设施处理后达标排放；噪声通过设备选型、车间吸声、隔声、减震等措施治理，确保厂界噪声达标；园区内企业产生的各类固体废物均按相关要求进行分类管理，在企业内部设置的暂存场所符合环保标准要求；生产废水和生活污水经预处理后接入污水管网，最终进入新青水质净化厂处理。重点污染源实施重点监控，安装在线监测系统，并与当地环保部门联网。

11.1.3区域环境质量

根据珠海市生态环境局网站发布的数据，2021年珠海市空气质量达标率为95.1%，较2020年上升1.7个百分点，有效监测天数共365天，其中：优192天，良155天，轻度污染18天；优良天数共计347天，同比增加5天。根据珠海市2020年和2021年鸡啼门水道监控断面的监测数据，鸡啼门水道尖峰大桥断面和鸡啼门大桥断面在2020年度和2021年度水质均达到了II类水标准，均优于Ⅲ类水质目标要求。

11.1.4园区环境管理工作概况

新青科技工业园设置有管委会负责园区日常管理和企业的服务工作，管委会下设办公室、经济发展局、建设管理局，各部门均有部分职责与环境管理工作相关，包括负责拟订和实施园区处理企业重、特大突发事件的应急预案，组织制定和实施园区的生产发展规划，组织编制工业园的总体规划、控制性详细规划、土地利用计划、园区设计、环境保护等方案。

11.1.5 园区管理现状与珠海市“三线一单”相符性分析

新青科技工业园位于珠海市“三线一单”划定的珠海高新技术产业开发区（新青科技工业园）重点管控单元，园区管理现状基本符合管控单位的各项管控要求。

## 11.2 存在问题及改进措施

针对评估过程中发现的问题，提出以下整改措施：

1、针对2010年原中华人民共和国环境保护部审批的《珠海高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2010]128号）规划目前已不适应园区发展需要，管委会已对规划进行了修编，并将按相关规定开展修编后的规划环评有关工作。

2、园区内存在环境风险的企业均编制了环境风险应急预案并进行了备案，但园区尚未编制园区的环境风险应急预案，目前新青科技工业园管委会已委托第三方机构编制园区环境风险应急预案，预计于2023年年初完成应急预案编制工作。届时将园区环境风险应急预案与新青水质净化厂、斗门区以及园区企业的应急预案实施联动，建立健全园区环境风险事故应急体系。

3、全面加强园区环境管理工作，对入园企业的环境管理做统筹安排，建立园区企业环保档案，完善信息公开方式，接受社会监督。